ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. április 14-én tartandó rendkívüli ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:	A háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület-felújítás

Melléklet:	Felmérési alaprajz

Tervezett alaprajz

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Csikós László Márk (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	9353/2011.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.49. pontja |
| Ügyrendi és Jogi Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 3.18. pontja |
| Népjóléti és Sport Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 5.22. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Tarnai Zoltán | SZESZK intézményvezető | tarnai.zoltan@maltai.hu |
| --- | --- | --- |
| Dojcsákné Pásztor Erika | SZESZK intézményvezető-helyettes | dojcsakne.erika@gmail.com |

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2011. április 12.

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének

érdekében szükséges épület-felújításról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint az összevont, azonos telephelyű háziorvosi ügyelet működtetője kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti Orvosi Rendelőben működő ügyelet központi ügyeletté történő átminősítését. Az átminősítéssel az ügyelet működtetése gazdaságilag javulhat, mivel a havi finanszírozás összege 400 e Ft-tal emelkedhet.

Az engedély kiadásához elengedhetetlen volt, hogy az Országos Mentőszolgálattal együttműködési megállapodás keretében közös diszpécserszolgálat működhessen, mivel a 60/2003. ESZCSM rendelet értelmében mentő rendelkezésre állását kell biztosítani. Ezen előírás betartására az együttműködési megállapodás megkötése nyújt biztosítékot.

Az ÁNTSZ munkatársai a helyszíni bejárás alkalmával több hiányosságot is feltártak, amelyek – a jelenlegi állapotot figyelembe véve – nem teszik lehetővé, hogy az átminősítés megtörténjen.

A legfontosabb feltárt és megoldásra váró hiányosságok az alábbiak:

- Az ügyelet nem rendelkezik külön álló, két ágyas fektetővel;

- Az akadálymentes közlekedés nem biztosított sem a bejárat, sem pedig a mosdók vonatkozásában;

- Az orvosi és ápolói pihenők esetében új zuhanyzó kialakítását javasolták, mivel a jelenleg mindkét pihenőből megközelíthető zuhanyzó egyrészt higiénés szempontból kifogásolható, másrészt a nemenkénti igénybevétel nem biztosított;

- A rendelőben meglévő PVC padló, valamint a világító testek cseréjét meg kell oldani;

- Az orvosi rendelőben a kézmosási és műszermosási lehetőséget külön-külön biztosítani szükséges.

A hiányosságok pótlásával viszont az engedély kiadásának nem lehet akadálya, egyúttal a több éve húzódó átminősítés problémájára megoldást jelent.

A központi rendelő akadálymentesítése ezen átalakításokkal – a földszinti részt tekintetében – megoldottá válik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti problémák orvoslása érdekében megkerestük Kovács Zoltán tervezőt, aki a hatályos építésügyi jogszabályokat és a Kormányhivatal Népegészségügyi Intézetének iránymutatásait figyelembe véve térítésmentesen felmérte és a tervezett (módosított) alaprajzot elkészítette (a két alaprajz az előterjesztés mellékletét képezi).

Az Orvosi Rendelő földszintjének belső átalakításával kapcsolatban elkészített módosított alaprajzot megküldtük a Népegészségügyi Intézetnek, aki 2011. április 7-én kelt szakvéleményében az alábbiakat írta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári kistérségi Népegészségügyi Intézete (4400. Nyíregyháza Árok utca 41) Tiszavasvári Kossuth út 10 szám alatt lévő összevont azonos telephelyű háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átalakításához, a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87) intézményvezetőjének kérésére

az alábbiakat nyilatkozza :

a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átalakításához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételek biztosítása szükséges:

- az építményt mozgáskorlátozottak számára is használhatóan kell kialakítani,

- a mozgáskorlátozottak számára kialakított WC helységbe kapaszkodókat is be kell szereltetni,

itt hideg-melegvizes kézmosási lehetőséget szükséges biztosítani

- pihenőszobákhoz külön zuhanyozó kialakítása szükséges,

- valamennyi vízkivételi helyet használhatóvá kell tenni,

- az ügyeleti rendelőbe orvosi csapteleppel ellátott hideg-melegvizes kézmosót kell beszerelni

- 2 ágy befogadására alkalmas fektetőt kell kialakítani,

- a kopott, felszakadt PVC aljzatot fel kell újítani

- a helységek kialakítása során a higiéniára, az egészségvédelemre vonatkozó szabályokat  be kell tartani,

- a mesterséges megvilágítást biztosító világítótestek karbantartását el kell végezni,

- szükséges fertőtlenítő festés, takarítás elvégeztetése,

- az internetkapcsolat biztosítását szolgáló vezetékek megfelelő (balesetmentes) elhelyezése,

- takarítószerek, eszközök tárolását zártan kell megoldani.

- A veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel történő tevékenység bejelentésének

eleget kell tenni, illetve megléte esetén egy példányt a helyszínen kell tartani.

Indoklás:

A csatolt, tervezett alaprajz megvalósításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

2011. március 22-én megtartott helyszíni szemle alkalmával a fent leírt közegészségügyi hiányosságokat tapasztalta munkatársam, ezért a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átalakításához a fenti szakvéleményt adtam ki.”

A szakvélemény és a tervezett alaprajz figyelembevételével a felújítási munkák elvégzésére javaslom a helyi építőipari vállalkozókat megkeresni, és a legjobb ajánlatot tevővel szerződést kötni.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a SZESZK és az OMSZ közötti megállapodás alapján a közös diszpécserszolgálat működtetésének díja havi szinten 104 e Ft. Ebből eredően a SZESZK-nek a működési engedély kiadását követően havonta megközelítőleg 300.000 Ft többletbevétele fog származni.

Az ismertetett építési munkák finanszírozása az Önkormányzat részéről a 2011. évi költségvetés terhére fog megvalósulni. Ennek eredményeként Önkormányzatunk által a SZESZK-nek nyújtott támogatása éves szinten kb. 3,5 millió Ft-tal csökkenthető!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület-felújításról – a határozat-tervezetnek megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2011. április 12.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2011. (IV.14.) Kt. számú

határozata

A háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének

érdekében szükséges épület-felújításról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kifejezi szándékát, hogy támogatja a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint az összevont, azonos telephelyű háziorvosi ügyelet működtetőjének kezdeményezését, miszerint a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté kerüljön átminősítésre.

- Az átminősítéshez szükséges épület-felújítási munkák költségeit a 2011. évi költségvetés terhére kívánja finanszírozni.

- Felkéri a polgármestert, hogy a

- kivitelező kiválasztásához szükséges dokumentumokat készítse el,

- dokumentációt a potenciális helyi építőipari vállalkozóknak küldje meg,

- beérkezett ajánlatokról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester